## Slide 1
Подвесьте лёгкий шарик на нити между двумя заряженными пластинами. Если шарик зарядить, он отклонится в сторону на некоторый угол. С какой точностью это устройство позволяет измерять величину заряда шарика? Оптимизируйте устройство для измерения как можно меньшего заряда.
4. Электрометр
Докладчик: Екатерина Моисейкина
СУНЦ УРФУ - 1
Семенихин Тимофей | СУНЦ УрФУ 1

## Slide 2
План
3)
Теоретическое вычисление заряда из геометрической конфигурации и потенциалов
O
M
y
Вычисление заряда из 2 ЗН, с учетом поправок
Fтяжести
T
Fэлектр
2)
1)
Проведем эксперимент

## Slide 3: Демонстрация
Установка

## Slide 4
Параметры эксперимента
Длина нити подвеса l = 0.35 м
Длина стороны a = 0.42 м
Расстояние между пластинами d = 0.12 м

## Slide 5: Эксперимент
Получаемые данные

## Slide 6
План
3)
Теоретическое вычисление заряда из геометрической конфигурации и потенциалов
O
M
y
Вычисление заряда из 2 ЗН, с учетом поправок
Fтяжести
T
Fэлектр
2)
1)
Проведем эксперимент

## Slide 7
Расставим силы на схеме
Fтяжести
Tнатяжения
Fэлектрическая

## Slide 8
Расставим силы на схеме

## Slide 9
Рассчитаем напряженность пластины конечных размеров
a1
a2
a4
a3
l
X
Y
(0;0)

## Slide 10
Поле одной пластины на осИ, проходящей через центр пластины
i, j – все пары соседних чисел
Между пластинами поле, рассчитанное по формуле для равномерного заряда на пластинах меняется на 5%
X
E
Наша формула
Однородное поле

## Slide 11
Определим поверхностную плотность заряда на пластинах конденсатора конечных размеров
k 1.2 – 1.4)

## Slide 12
h
Индуцированные шариком заряды на пластинах
+Q
-Q
-Q
x
d

## Slide 13
Рассчитаем заряд исходя из всех действующих сил
Первая модель
Уточненная модель

## Slide 14
O
M
Система обладает цилиндрической симметрией
d1
d2
r
a
14

## Slide 15
Решим задачу численно
Поделим пространство на клетки, в каждой из которых потенциал постоянен
X
Y
Система уравнений решается итерационно
*В моделировании сетка была мельче в 40 раз

## Slide 16: Вычисление заряда. Решение обратной задачи
Распределение потенциала в пространстве с ходом итераций
-10 кВ
10 кВ

## Slide 17
Промежуточный итог
17
Используя распределение потенциала мы можем вычислить заряд, который создает этот потенциал
X
Y
*Распределение потенциала в упрощенном виде

## Slide 18
План
2)
Теоретическое вычисление заряда из геометрической конфигурации и потенциалов
O
M
Вычисление заряда из 2 ЗН, с учетом поправок
Fтяжести
T
Fэлектр
3)
1)
Проведем эксперимент

## Slide 19
Результаты
Моделирование
Первая модель
Уточненная модель
На диапазоне 3-5 кВ моделирование сходится с мат.методами .
На этом диапазоне упрощенная мат.модель мало отличается от усложненной

## Slide 20
Оптимизация установки для измерения наименьших зарядов
Увеличить длину нити
Увеличить напряжение на пластинах
Минимальное отклонение которое мы можем зафиксировать – 110-3 м
Максимальное напряжение которое мы можем сообщить – 3104 В

## Slide 21
Спасибо за внимание!
4. Электрометр
Докладчик: Екатерина Моисейкина
СУНЦ УРФУ - 1
Семенихин Тимофей | СУНЦ УрФУ 1

## Slide 22: Результаты эксперимента
Оценка
Вычисление напряженности
Выводы
Моменты времени, в которые вторая производная равняется нулю соответствуют прохождению сферой положения равновесия

## Slide 23
Параметры эксперимента
Отклонение центра сферы от вертикали - x
Радиус сферы – r = 20мм

## Slide 24: Применим закон Кулона для точной оценки напряженности поля
Поле круглой пластины
r
h
Напряженность меняется от в состоянии максимального отклонения, полученного в ходе эксперимента
В пределе

## Slide 25: Вычислим значения
Оценка
Вычисление напряженности
Выводы
= k = 10-10 , В-2
константы

## Slide 26: Вычислим значения
Оценка
Вычисление напряженности
Выводы
Cтеор = =
Cэкспер =
Порядок совпадает, но метод оценочный

## Slide 27
Влияние индуцированных зарядов на шарике от пластин
+
-
* Джон Дэвид Джексон (1962) «Классическая электродинамика» стр. 48

## Slide 28: Демонстрация
Установка

## Slide 29
Первый эксперимент
1) Подаем напряжение 2U на пластины
2) Передаем заряд на шарик
3) Отпускаем сферу и наблюдаем величину отклонения

## Slide 30
Вычисление напряженности одной пластины
a1
a2
a4
a3
l
X
Y
(0;0)

## Slide 31
Напряженность поля конечного конденсатора
i, j – все пары соседних чисел